NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS

HANKEDOKUMENDID

JUHISED PAKKUJALE

Hange: „Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide remont”

Hankelepingu ese: EHITUSTÖÖD

Hankemenetluse liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

NARVA-JÕESUU LINN

2015

Sisukord

1. ÜLDOSA

2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED

3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD

4. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMINE, PAKKUMUSE VORM

5. PAKKUMUSE KOOSTAMISE KEEL VÕI KEELED

6. SELGITUSTE ANDMISE KORD

7. PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG

8. NÕUDED PAKKUMUSELE

9. PAKKUMUSTE ESITAMINE JA AVAMINE

10. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE, PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE JA HNINDAMINE

11. TEHNILINE KIRJELDUS

Lisa nr 1 Hankedokumentide vormid

Käesolevaga teeb Narva-Jõesuu Linnavalitsus ettepaneku osaleda lihthankes „Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide remont“ ning esitada pakkumusi vastavalt HDs sisalduvatele tingimustele.

1. ÜLDOSA

1.1 Hankija: Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Iraida Tšubenko, linnapea

registrikood 75005498, Koidu tn 25, 29023 Narva-Jõesuu

telefon: 35 99 599, fax: 35 99 590, e-post: info@narva-joesuu.ee

1.2. Vastutav isik: Maksim Iljin, aselinnapea

tel 35 99 593, 50 60 243, e-post: maksim.iljin@narva-joesuu.ee

2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED

2.1. Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid

2.1.1. Pakkuja peab olema oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud äriregistris. Pakkuja esitab väljatrüki oma asukohamaa seaduse kohasest registreeringust;

2.1.2. Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjutamiseks (lisa 1 vorm I);

2.1.3. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab lisas 1 toodud vormi II kohase kinnituse. Pakkuja jäetakse kvalifitseerimata, kui esinevad riigihangete seaduse § 38 lg 1 toodud asjaolud ja võidakse jätta kvalifitseerimata, kui esinevad riigihangete seaduse § 38 lg 2 toodud asjaolud;

2.1.4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuste maksete tasumise kohustused. Hankijal on

õigus kontrollida võlgade puudumist avalike registrite kaudu või teha täiendavaid järelpärimisi.

2.2. Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid

2.2.1. Pakkuja peab omama registreeringut MTRs tegevusalaga – ehitamine; Pakkuja esitab MTR väljatrüki kust on näha tegevusala – ehitamine registreering;

2.2.2. Pakkujal peab olema viimase kolme majandusaasta (2012-2014) keskmine netokäive ehitustööde teostamise osas igal aastal vähemalt 50000 (viiskümmend tuhat) eurot. Pakkuja esitab lisas 1 toodud vormi III kohase kinnituse;

2.2.4. Pakkujal peab olema viimase kolme majandusaasta (2012-2014) jooksul teostatud vähemalt kaks sarnast objekti. Pakkuja esitab lisas 1 toodud vormi V kohase kinnituse.

3. RIIGIHANKE TÄHTAJAD

Hankelepingu täitmise tähtaeg on 1 kuu alates hankelepingu sõlmimisest.  Hankelepingu kavandatav algus on 20. juuli 2015 a.

4. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMINE, PAKKUMUSE VORM

4.1. Pakkumuse esitamine tähendab pakkumuse esitanud isiku täielikku nõustumist kõigi

hankedokumentides esitatud tingimuste ja reeglitega;

4.2. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulud ja riskid kuni hankelepingu sõlmimiseni ja seda olenemata hanke tulemusest. Hankija ei võta endale vastutust kulude eest, mis võisid tekkida, kui hankelepingut ei sõlmita ühegi pakkujaga;

4.3. Pakkumus peab vormistuslikult vastama kõigile hankedokumentides esitatud nõuetele ja

tingimustele. Pakkumusele ei tohi lisada omapoolseid tingimusi.

5. PAKKUMUSE KOOSTAMISE KEEL VÕI KEELED

Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.

6. SELGITUSTE ANDMISE KORD

6.1. Hanketeate ja HD sisu kohta saab Hankija selgitusi kirjalikul pöördumisel e-posti teel aadressile: maksim.iljin@narva-joesuu.ee Telefoni teel või e-posti teel esitatud küsimusi vastu ei võeta.

6.2. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul.

6.3. Juhul kui pakkuja ei ole esitanud hankemenetluse käigus kirjalikke küsimusi selgituste ja täiendava informatsiooni saamiseks, ei aktsepteeri Hankija ühtegi pakkuja hilisemat pretensiooni või lisanõuet mis tuleneb sellest, et pakkuja hinnangul on hankedokumendid vastuolulised või pakkuja ei ole saanud Hankijalt pakkumise koostamiseks vajalikku selgitavat või täiendavat informatsiooni.

7. PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG

Pakkumus peab olema jõus 30 kalendripäeva pakkumuse esitamise kuupäevast arvates.

8. NÕUDED PAKKUMUSELE

8.1. Pakkumus peab sisaldama riigihanke teostamise maksumust Eurodes ilma ja koos

käibemaksuga ning vastama riigihanke kutse lisas toodud pakkumusele.

Pakkuja esitab lisas 1 toodud vormi VI pakkumusele;

8.2. Pakkumuse maksumus on lõplik, see on riigihanke Lepingu maksumuseks ning kehtib kogu lepinguperioodi jooksul;

8.3. Kuni pakkumuste hindamise tulemuste väljaselgitamiseni võib Hankija nõuda Pakkujatelt

lisadokumentide või pakkumuste täpsustuste esitamist;

8.4. Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega nimetada pakkumuses tingimusi, mis ei tulene riigihanke kutsest ja selle lisadest;

8.5. Pakkuja koostatud ja esitatud kinnitustel, tõendustel ja muudel dokumentidel peavad olema Pakkuja rekvisiidid ning need peab olema allkirjastanud Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (lisada volikiri).

9. PAKKUMUSTE ESITAMINE JA AVAMINE

9.1. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti teel aadressile: info@narva-joesuu.ee hiljemalt 15.07.2015 kell 11:00.

9.2. Pakkumus peab olema digiallkirjastatud (eRHR võimaldab digiallkirjastamist Eesti ID-kaardiga või mobiil ID-ga .ddoc formaadis).

9.3. Juhul, kui digiallkirjastamine ei ole võimalik (piiriülesed pakkujad) või pakkumuse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need, lisaks skaneeritud koopiatele eRHR-is, paberkandjal enne pakkumuste esitamise tähtaja möödumist. Erinevuste esinemisel originaali ja koopia vahel loetakse õigeks ning lähtutakse hindamisel originaaldokumentide sisust. Hankija väljastab dokumentide kättesaamisel Pakkujale kirjaliku kinnituse dokumentide kättesaamise kohta.

9.4. Hankija avab tähtaegselt laekunud pakkumused ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva.

10. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE, PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE JA HNINDAMINE

10.1. Hankija kontrollib pakkuja kvalifikatsiooni ja hankemenetluselt kõrvaldamise aluste puudumist;

10.2. Hankija tunnistab pakkumuse vastavaks kui see vastab hankedokumentides ära toodud tingimustele;

10.3. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid

hankedokumendis esitatud tingimustest;

10.4. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse põhjendatud madalaima maksumusega pakkumus;

10.5. Hankija jätab endale vajadusel õiguse pakkujatega läbi rääkida esitatud nõuete, pakkumuse maksumuse ning riigihanke mahu osas. Läbirääkimisi võib pidada nii enne kui pärast pakkumuste esitamist. Hankija jätab endale õiguse läbi rääkida ehitustöödele esitatud nõuete, pakkumuses esitatud ühikuhindade ja maksumuse ning riigihanke mahu osas. Vajaduse korral muudab Hankija riigihanke kutset ja väljastab kõik muudatused üheaegselt e-posti teel kõikidele Pakkujatele.

TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija: Narva-Jõesuu Linnavalitsus (registrikood 75005498)

Hanke nimetus: Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide remont

Kõik tehnilises kirjelduses olevad tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused (näiteks toodete brand’i nimed, tootetähised, tootjafirmade nimed jne) sisaldavad klauslit “või samaväärne”. Kõik samaväärsed tooted/süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jne osas.

Hankija eesmärk

Hankija eesmärgiks on Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide remont vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele ja hankedokumentide tehnilisele kirjeldusele.

Pakkuja ülesandeks on hankedokumentatsiooni alusel ehitustöövõtt, mis sisaldab ehitustööde teostamist kuni kogu töö üleandmiseni, ehitustöö juurde kuuluvate dokumentide (sh ehitamise tehniliste dokumentide jms) koostamist ja üleandmist hankijale, samuti muid ehitustööde täitmiseks vajalikke töid.

Ehitustööde tähtaeg on 1 kuu hankelepingu sõlmimisest. Pakkuja peab pakkumuse koostamise käigus tutvuma hankedokumentatsiooniga ja ehitamise kohaga ning kajastama pakkumuse maksumuses kõik tööd ja kulutused, mis on vajalikud hankija eesmärgi saavutamiseks, sh tööjooniste ja teostusjooniste koostamine.

Ehitamise ja ehitusmaterjalide valikul tuleb juhinduda tuleohutus- ja tervisekaitsenõuetest. Nõuded ja standardid on esitatud tehnilises kirjelduses ja kehtivates õigusaktides.

Pakkuja peab tagama ehitustöödeks vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu, materjalid ja töövahendid, ehitusobjekti valve, liiklusohutuse ehituspiirkonnas ning kõik ehitusobjekti käikuandmiseks ja tulevaseks kasutamiseks vajalikud mõõdistus-, häälestus- ja seadistustööd. Nõutavate tööde hulka kuuluvad nii asjakohaste ametite nõuetest ja ettekirjutustest tingitud tööd kui ka projektdokumentatsioonis välja toomata, kuid heast ehitustavast tulenevad vajalikud tööd, mille eest tellija ei pea lisatasu maksma.

Hankelepingu täitmisel koostab töövõtja tööjoonised, tööde täpsustatud tehnoloogilised kirjeldused jms, mis abistavad teda tööprotsessi läbiviimisel. Need tööd ei kuulu täiendavale tasustamisele  ning juhul, kui dokumentatsioonis tehakse viiteid neile tööjoonistele, kirjeldustele jms, siis kuuluvad need lahutamatult ehituse tehniliste dokumentide hulka ning kuuluvad tellijale  üleandmisele.

Ehitada tuleb vastavalt tehnilise kirjelduse alusel. Kui pakkujal jääb midagi selgusetuks, peab ta esitama pakkumuste ettevalmistamise ajal küsimuse. Hankija vastab küsimustele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

Ehitustööde mahud on esitatud hinnapakkumise tabelis. Hinnapakkumise tabelis (vorm VI) märgitud toodetele kehtib klausel “või samaväärne”. Kõik samaväärsed tooted/süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jne osas.

Hinnapakkumise tabeli (vormi) täitmisel tuleb juhinduda tehnilisest kirjeldusest.  Kui pakkuja soovib näidata töid ja materjale, mida hinnapakkumuse vormis ei ole, siis tuleb need esitada muude seonduvate kulude all ning sisu ridadena lahti kirjutada. Vastuolude või ebatäpsuste puhul palume esitada hankijale küsimus. Pakkuja peab arvestama, et pakkumuses esitatud hinnapakkumusega tuleb kogu töö ära teha.

TEHNILISED NÄITAJAD

Objekt: Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Kesk tn 3

Eh. registrikood: 120280990

Suletud netopind: 887,5 m2

Hoone maht: 6 495 m3

Korruste arv: 2

Ehitise ehitustööde hinnapakkumise, ehitamise, järelvalve ja kasutamise üldised

Nõuded

Käesoleva hoone ehitustööde hinnapakkumisel, ehitamisel, järelvalvamisel ning kasutamisel lähtuda eelkõige EV Ehitusseadustikust, mis lisaks projekteerimisele sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse. Samuti tuleb kinni pidada Eesti Vabariigis asjasse puutuvatest määrustest, eeskirjadest ja selleks volitatud ametiisikute ettekirjutustest.

Ehitustööd tuleb teostada sellise kvaliteediga, mis on ära toodud järgnevates ehituskvaliteeti määravates dokumentides, juhul kui pole antud ehitisele ja ehitamisele täiendavaid juhendeid:

• Ehitusreeglite Nõukogu seisukoht protokoll nr 8 (09.09.94) “Hea ehitustava”

• RYL 2000

• Tarindi RYL 2010

• Viimistlus RYL 2000

Ehitamise töövõtja peab järgima kõiki materjalide tarnijate ja tootjate poolt toote kasutamiseks esitatud tingimusi. Tööde kvaliteedi ning konstruktsioonide kestvuse tagamiseks peab töövõtja ette nägema kõik vajalikud ehitustehnoloogiad, lisavahendid ja materjalid.

Ehitaja on kohustatud suhtuma ehitusobjekti sellise hoolikusega, millega ta kohtleb tavaliselt omaenese asju. Ehitamisel tuleb vältida olemasoleva olukorra halvendamist. Ehitaja võib teha ettepanekuid ehituse odavdamise ja lihtsustamise osas, kuid ei tohi võtta vastu otsuseid ilma Tellija ja hoonestaja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Ehitaja peab teavitama kõigist projektis leitud ebaselgustest Tellijat enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse.

Olemasolev olukord

Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolis on hetkel teostamisel teise korruse ruumide heliisolatsioonitööd. Tööde käigus on plaanis rekonstrueerida olemasolevad vaheseinad lisades sinna täiendava metallkarkassi koos viillaga ja katta mõlemalt poolt kipsplaatidega nõutava heliisolatsioonitase tagamiseks. Tööde mahus on muuhulgas ka rekonstrueeritavate vaheseinte viimistlemine ja värvimine. Samas on tuvastatud, et olemasolevad seinad, laed ning põrand koridoris jäävad rekonstrueerimata, millega seoses pärast tööde lõpetamist uued ja vanad seinte osad omavahel ei sobi.

Tuginedes ülalpool toodust on vaja teostada järgmised tööd:

- Olemasolevate seinte remont, sh aluse ettevalmistamine, pahteldamine ja värvimine – 174,8 m2;

- Lagede remont, sh aluse ettevalmistus, vuukide täitmine seguga, pahteldamine ja värvimine – 116, 75 m2;

- AKUSTO ripplaed koridoris (tööde mahus on ka elektrisüsteemide osaline ümberpaigaldus) – 30 m2;

- Koridoris põrandaaluse ette valmistamine, OSB plaadi (22 mm) paigaldus ja PVC materjaliga katmine – 30 m2;

Ettevalmistustööd ning nõuded ilmatingimustele

Ehitustööd tuleks alustada töökoha ülevaatusega. Seinte äärest tuleb eemaldada kõik segav: seintelt välja ulatuvad detailid, vana materjali tükid jms. Tuleb välja selgitada seinte sirgsus.

Kõikide konstruktsioonide ja materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda kehtivatest ehitusstandarditest.

Aknad ja uksed

Olemasolevate uste ja akende väljavahetamine ei kuulu antud hanke mahule.

Keskkonnakaitse ja ehitusjäätmete käsitlemine

Ehitustööde ajal korraldab ehitusplatsi hoolduse ehitaja, kooskõlades selle eelnevalt Tellija esindajatega.

Pärast ehitustööde lõppu tuleb kõik ehituspraht krundilt koristada ning tagada selle esialgne heakord.

Heakorratööd

Pele ehitustööde lõppu tuleb koristada ehituspraht ning see utiliseerida vastavalt Narva-Jõesuu linna heakorraeeskirjale.

Lisa 1. Vorm I. Volikiri

Hankija: Narva-Jõesuu Linnavalitsus (registrikood 75005498)

Hanke nimetus: Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide remont

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja

ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema pakkuja ametlik

esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud hankele.

Volitatava allkirja näidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

Lisa 1. Vorm II. Pakkuja kinnitus

Hankija: Narva-Jõesuu Linnavalitsus (registrikood 75005498)

Hanke nimetus: Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide remont

1. Käesolevaga kinnitame, et meil (ja meie vahetutel alltöövõtjatel, kui kasutatakse) puuduvad RHS § 38 lg 1 ja lg 2 kohased asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

2. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.

3. Pakume ennast teostama eelnimetatud hanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

4. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.

5. Kinnitame, et lisatud hinnapakkumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et hinnapakkumuse mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

6. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

7. Mõistame, et hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima hinnaga pakkumust. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.

8. Kinnitame, et oleme nõus hankedokumentide lisas nr 2 toodud ehituse töövõtulepingu tingimustega.

9. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta ja tutvuda hankeobjekti tehnilise kirjeldusega ja objektiga. Kinnitame, et esitatud informatsioon on piisav, et teostada hanke objektiks olev töö.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	 (esindaja nimi) 	(amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel

Lisa 1. Vorm III. Pakkuja kinnitus käibe kohta

Hankija: Narva-Jõesuu Linnavalitsus (registrikood 75005498)

Hanke nimetus: Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide remont

Kinnitame, et meie käive ehitustööde osas oli 2012-2014 aastal järgmine:

| Jrk. nr | Majandusaasta | Ehitustööde käive eurot ilma käibemaksuta |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 |  |
|  | 2013 |  |
|  | 2014 |  |

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	 (esindaja nimi) 	(amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel

Lisa 1. Vorm V. Pakkuja kinnitus teostatud tööde kohta

Hankija: Narva-Jõesuu Linnavalitsus (registrikood 75005498)

Hanke nimetus: Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide remont

| Jrk. | Teostatud töö nimetus | Objekti maksumus | Tellija nimetus ja kontakt | Teostamise aeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vajadusel lisada ridasid.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)	 (esindaja nimi) 	(amet)

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel

Lisa 1. Vorm VI. Pakkumus

PAKKUMUS

Hankija: Narva-Jõesuu Linnavalitsus (registrikood 75005498)

Hanke nimetus: Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide remont

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Pakkuja aadress ja kontaktandmed:

1. Kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides kirjeldatud tööd ja toimingud, hankija poolt esitatud tingimused ja nõuded. Oleme Hankijalt saanud kõik käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku täiendava informatsiooni ja selgitused.

2. Arvestades eeltoodut, nõustume hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis teostama pakkumuse sisuks oleva objekti järgnevas tabelis antud lõpliku, meie jaoks siduva hinnaga.

| Jrk | Kulutuse nimetus | Ühik | Kogus | Ühiku hind | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Narva-Jõesuu muusika-ja kunstikooli ruumide remonttööd |  |  | EUR | EUR |
|  | Olemasolevate seinte remont,sh aluse ettevalmistamine, pahteldamine ja värvimine | m2 | 175 |  |  |
|  | Lagede remont, sh aluse ettevalmistus, vuukide täitmine seguga, pahteldamine ja värvimine | m2 | 116 |  |  |
|  | AKUSTO ripplaed koridosris (tööde mahus on ka elektrisüsteemide osaline ümberpaigaldus) | m2 | 30 |  |  |
|  | Koridoris põrandaaluse ette valmistamine, OSB plaadi(22 mm) paigaldus ja PVC materjaliga katmine | m2 | 30 |  |  |
|  | Muud tööd | objekt | 1 |  |  |
|  | KOKKU Käibemaksuta |  |  |  |  |
|  | Käibemaks 20% |  |  |  |  |
|  | KÕIK KOKKU |  |  |  |  |

Maksumus kokku ilma km.

Käibemaks 20%

Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga:

Kuupäev: ______________________

Pakkuja nimi: ______________________

Allkiri _____________________