| Raim Sarv Narva-Jõesuu Linnavalitsus info@narva-joesuu.ee | Teie: 19.03.2018 nr 7-1.2/19 Meie: 17.04.2018 nr 7.2-3.3/5218-2 |
| --- | --- |

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Kesk tn 30 kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel annab Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Alar Tetting kooskõlastuse Narva Ehitusprojekt OÜ poolt koostatud Ida-Virumaal Narva-Jõesuu linnas Kesk tn 30 kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosale.

Märkusena: Juhime tähelepanu, et alates 07.04.2017 hakkas kehtima siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“, majandus-ja taristuministri määrus nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ on nüüdseks kehtetu. Detailplaneeringu koostamisel palume juhinduda uuest siseministri määrusest ning normdokumentide loetelus viidata kehtivale määrusele.

Kooskõlastus nr K-AT/5.

Kuna detailplaneering ei ole koostaja poolt digitaalselt allkirjastatud siis puudub digitaalne konteiner, millele me saaksime lisada oma allkirja kooskõlastuse kinnitamiseks.

Kooskõlastatud on detailplaneering, mis asub aadressil:

http://narva-joesuu.kovtp.ee/detailplaneeringud

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Alar Tetting

ohutusjärelevalve büroo/peainspektor

Ida päästekeskus

+372 3222708

alar.tetting@rescue.ee