Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        01.07.2023 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress: Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Karja tn 25

  - Kinnistu omanik: Narva-Jõesuu linn

1.3 Ehitisregistri andmed:

lasteaed, ehr kood: 120257495, ehitisealune pind: 648.2m2, ehitise seisund: kasutusel; kaugküttetorustik, ehr kood: 220658089, ehitise seisund: olemas

  - Katastritunnus:  51401:001:0064, pindala 5284 m2

  - Maakasutuse sihtotstarve: Ühiskondlike ehitiste maa 100%

  - Kavandatav ehitustegevus: lasteaiahoone püstitamine

  - Taotleja: Jegor Tšumakov (N-JLV majandusosakonna juhataja).

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

2.3 Majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrus nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“

2.4 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“

2.5 Majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“.

2.6 Vabariigi Valitsuse 06.10.2011. a määrus nr 131"Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule"

2.7 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministeri 29.05.2018 määrus nr 28 „ Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

| 2.8 Sotsiaalministeri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ |  |
| --- | --- |

2.8 Sotsiaalministri 17.05.2002. a. määrus nr 78: „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“.

2.9 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

2.10  Narva-Jõesuu Volikogu 01.06.1999a otsusega nr 15 kehtestatud “Narva-Jõesuu linna Metsa, Ed. Vilde, Karja ja Kesk tänavate vahelise kvartali detailplaneering“.

2.11 Geodeetilised uuringud

- 2.12 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

- 2.13 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid.

2.14 EVS 843:2016 „ Linnatänavad“

2.15 Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Hoonestusala/ kubatuur:

Lubatud on hoonestusala suurendamine, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest:

Lubatud on hoonestusala nihutarnine ja keeramine, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

3.2 Suurim lubatud hoonete arv krundil: Üks.

3.3 Suurim hoone korruste arv: 2 korrust ja maa-alune korrus.

3.4 Hoone tulepüsivusklass: määrata projektiga;

3.5 Katusekatte materjal, katuse tüüp ja värv: Katusekattena kasutada piirkonda sobivaid lahendusi ja värvitoone.

3.6 Välisviimistlus: puit, krohv, betoon, kivi, klaas jms esinduslikud kvaliteetmaterjalid; keelatud on kasutada naturaalseid materjale imiteerivaid materjale. Projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega.

3.7 Heakord ja haljastus: Minimaalne lubatud haljastuse osakaal 30% krundi pinnast.

3.8 Piirdeaiad: Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.10.2011. a määrusega nr. 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" § 4 loike 2 kohaselt maa-ala peab olema otstarbekalt haljastatud ja piiratud läbipääsmatu heki või piirdeaiaga.

Piirdeaia maksimaalne kõrgus on 1,5 m. Piirded peavad paiknema maaüksuse piiril ja 1,5 m tänava pinnast. Lubatud on võrgust piirdeaiad, välispiirete lahendamisel tuleb arvestada hoone arhitektuuri ja välisviimistlust ning arvestada naaberkruntide piirdeaedade arhitektuuriga. Ei ole lubatud rajada läbipaistmatuid plankpiirdeid ning piirdeid, mille kõrgus on rohkem kui 1,5 m. Soovituslikult  peaks  puitehitistel  olema  puitmaterjalist piirdeaiad või kunstipärased metallaiad. Kiviehitistele võib rajada nii puitmaterjalist, metallist kui ka kivist piirdeid või neid omavahel kombineerida.

3.9 Krundile juurdepääsud ja parkimine:

3.9.1 võimalusel säilitada olemasolevad sissesõidud kinnistule. Juurdepääs kinnistule on Eduard Vilde tänavalt L2 ja Karja tänavalt L5.

3.9.2 Parkimiskohtade ja liiklusskeemi osas lähtuda eesti standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“.

3.10 Vertikaalplaneering: Ehitusprojektis esitada vertikaalplaneeringu lahendus.

3.11 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

Ehituprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500.

3.12 Ehitise kasutamise otstarve: Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool), kood 12631

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

4.3 Projektis esitada kvaliteedinõuded tagasitäite ja teekatte taastamisele.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt Ehitusseadustikule, Eesti Vabariigi kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Lasteasutuse hoone, rajatised ja ruumid peavad vastama EhS alusel kehtestatud ehitisele esitatavatele nõuetele ja Vabariigi Valitsuse 06.10.2011. a määrusega nr 131 „Tervisekaitse nõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule".

Hoone peab vastama lasteaia jaoks kehtestatud erinõuetele. Ruumides peab olema tagatud õigusaktides sätestatud vajalik loomulik päevavalgus, heliisolatsioon, ohutus, õhuvahetus, õhuniiskus, temperatuur, valgustus, sobilik tehnosüsteemide paigaldus ning muud tervisekaitsest ja lasteaiaruumide põhifunktsioonidest tulenevad nõuded.

5.7 Ette naha elektriautode laadimistaristu paigaldamine. Uute mitteelamute puhul tuleb juhtmetaristuga varustada vähemalt viiendik parkimiskohtadest ning paigaldada tuleb vähemalt üks laadimispunkt (ehitusseadustik § 651) .

5.8 Uue avaliku funktsiooniga hoonete ehitusprojekt peab sisaldama õuealade valgustuslahendust.

5.9 Lasteasutuste hoone ümbruses peab olema tagatud müra-, vibratsiooni-ja ohusaastevaba elukeskkond.

5.10 Esitada olemasoleva hoone lammutamise projekt. Seletuskirjas esitada järgmised lahendused: lammutatavate ehitiste loetelu, lammutustööde korraldamise kirjeldus, lammutus jäätmete kava koos käitlus kohtade määramisega, ligikaudsed kogused eraldi materjalide kaupa, lammutustööde ohutusnõuded jne vastavalt MTM 17.07.2015. a maaruse nr 97 "Nõuded ehitusprojektile" §-le 25. Olemasolevad ehitusregistrisse kandmata rajatised ja varjualused tuleb lammutada või seadustada eraldi projektiga.

5.11 MTM 08.06.2015. a määruses nr 62 "Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile" sätestatud juhul esitab kinnistu omanik projekti sõltumatu ekspertiisi.

5.12 Esitada projekteeritava hoone energiamärgis (vastavalt ehitusseadustiku § 65 ja § 66 nõuetele).

5.13 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva-Jõesuu jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

6. Kooskõlastused

Ehitiste projekteerimisel tuleb arvestada naabrite õigusi ja huve. Arvestada, et tuleb tulevase ehitisega külgnevate kinnisasjade omanike õiguste kaitse tagamiseks kooskõlastada projekteeritavate ehitiste asukoht ja kõrgused naaberkinnisasjade omanikega, kui ehitised projekteeritakse naaberkrundile lähemale kui 5,0 m.

7. Märkused, täiendavad tingimused: Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

8. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

9. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 4 lehel.

10. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes __________________________________________________