Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        09.01.2023 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress: Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, L.Koidula tn 105

  - Kinnistu omanik: OÜ PROTRENA (regkood: 11059350).

1.3 Ehitisregistri andmed: puuduvad , hoonestamata krunt

  - Katastritunnus:  51301:012:0016, pindala 2704 m2

  - Maakasutuse sihtotstarve: Elamumaa 100%

  - Kavandatav ehitustegevus: kaksikelamu püstitamine

  - Taotleja: Narva Ehitusprojekt OÜ (reg.kood.11002901,kontaktisek DMITRI SAHHAROV), OÜ PROTRENA(reg.kood. 11059350, kontaktisek Joseph Shmidt).

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

2.3 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“

2.4 Majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“.

2.5 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

2.6  Narva-Jõesuu Volikogu 27.05.2009 otsusega nr 206 kehtestatud “ L. Koidula tn 105 kinnistu ja lähiala  detailplaneering“.

2.7 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019 otsusega nr 78 kehtestatud Narva-Jõesuu linna üldplaneering.

2.8 Geodeetilised uuringud

- 2.9 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

- 2.10 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid.

2.11 EVS 843:2016 „ Linnatänavad“

2.12 Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Arhitektuur: Tuleb arvestada väljakujunenud naaberkeskkonnaga

3.2 Hoonestusala/ kubatuur:

Krundi täisehituse % vastavalt L. Koidula tn 105 kinnistu ja lähiala  detailplaneeringule: hoonete maksimaalne lubatud ehitusealune pind on 352 m2, sh elamualune pind max 300 m2. Ehitusjoont ei ole määrataud, kuna kavandatud hooned asuvad tänavast kaugemal.

3.3 Suurim lubatud hoonete arv krundil: Üks kaksikelamu ja kaks abihoonet.

3.4 Suurim lubatud kõrgus: kaksikelamu – 9 m olemasolevast maapinnast, abihoone - 4,0 m.

3.5 Suurim hoone korruste arv: Kaksikelamu - 2, abihoone - 1. Soovituslikult abihooned plokistatud põhihoonega.

3.6 Hoone tulepüsivusklass: määrata projektiga;

3.7 Katusekatte materjal, katuse tüüp ja värv: katusekatteks kasutada asbestivaba tsementkiudplaati, katuseplekki, kivi vmt. Katusekattena kasutada piirkonda sobivaid lahendusi ja värvitoone, katusetüüp - viilkatus, katuse kalle 0- 30 kraadi.

3.8 Välisviimistlus: soovituslikult puitvooder, krohv, dekoratiivkivi; keelatud on kasutada naturaalseid materjale imiteerivaid materjale. Projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega. Väikeelamumaale on keelatud välisviimistluseta palkmajade projekteerimine ja püstitamine.

3.9 Heakord ja haljastus: Olemasolev väärtuslik kõrghaljastus säilitada, minimaalne lubatud haljastuse osakaal on 50% krundi pinnast.

3.10 Piirdeaiad:

Piirdeaia maksimaalne kõrgus on 1,5 m olemasolevast maapinnast ja  piirded peavad paiknema maaüksuse piiril.

3.11 Krundile juurdepääsud ja parkimine:

3.11.1 Juurdepääs kinnistule on L. Koidula tänavalt. Juurdepääsu tee ehitamine Koidula tänavalt kuni L.Koidula 105 kinnistu piirini toimub L.Koidula 105 kinnistu omaniku kuulul. Teelõigule kinnistule L.Koidula 100A on detailplaneeringuga ette nähtud servituudi seadmine L.Koidula tn 105 kinnistu omaniku kasuks juurdepääsu tagamiseks ja insenerivõrkude paigaldamiseks kavandatud elamukruntidele.

3.11.2 Parkimiskohad L. Koidula tn 105 kinnistu piirides. Parkimiskohtade ja liiklusskeemi osas lähtuda eesti standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“.

3.12 Vertikaalplaneering: L. Koidula tn 105 kinnistu reljeefi ei tohi muuta. Ehitusprojektis esitada vertikaalplaneeringu lahendus.

3.13 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

Ehituprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500.

3.14 Ehitise kasutamise otstarve: Kahe korteriga elamu, kood 11212;

3.15 Keskkonnamõju hindamise vajadus: keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, projektis esitada vajalikud keskkonnakaitse meetmed.

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

4.3 Projektis esitada kvaliteedinõuded tagasitäite ja teekatte taastamisele.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt ehitusseadustikule, Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Esitada projekteeritava hoone energiamärgis (vastavalt ehitusseadustiku § 65 ja § 66 nõuetele).

5.7 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva- Jõesuu jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

6. Märkused, täiendavad tingimused

Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

7. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

8. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 3 lehel.

9. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes