Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                       12. november 2024 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress: Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, J. Poska tn 42b.

  - Kinnistu omanikud:

Ühisomanikud Igor Vecherin(17.05.1965), Svetlana Vecherina (8.02.1959)- korter 1.

Sergei Motšjonov (isikukood: 37111172230) - korter 2.

Jelena Rebmann (isikukood:46707020282) - korter 3.

Violeta Teslenko (sünniaeg 21.04.1962) 1/4 kaasomandist,

Mariia Teslenko (sünniaeg 15.06.1992) 1/4 kaasomandist,

Iuliia Zakharova (sünniaeg 6.05.1996) 1/4 kaasomandist,

Svetlana Zakharova (sünniaeg 9.03.1968) 1/4 kaasomandist- korter 4.

Tatjana Morozova (isikukood: 46502263717) - korter 5.

Alexander Saveliev (Aleksandr Saveljev) (isikukood: 37002132211) - korter 6.

Alexander Saveliev (Eesti Vabariik isikukood: 37002132211) - korter 7.

Sergei Smirnov (isikukood: 38704093723) - korter 8.

  - Ehitisregistri andmed:

kuur (ehr kood: 118002946, ehitise seisund - olemas);

kaev (ehr kood: 220445445, ehitise seisund – olemas);

elamu 8 krt. (ehr kood: 118002945, ehitise seisund- olemas, osaliselt põlenud).

  - Katastritunnus:  51301:001:0007, pindala 1857 m2

  - Maakasutuse sihtotstarve: Elamumaa 100%.

  - Kavandatav ehitustegevus: korterielamu püstitamine (kuni 8 korteriga)

  - Taotleja: OÜ Narva Ehitusprojekt (reg.kood: 11002901) ja  KÜ J.Poska 42b

(reg.kood:80236544).

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

- 2.3 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid.

2.4 Geodeetilised uuringud

2.5 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

2.6 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019 otsusega nr 78 kehtestatud Narva-Jõesuu linna üldplaneering.

2.7 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“

2.8 Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

2.9 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Ehitise kasutamise otstarve: Muu kolme või enama korteriga elamu, kood: 11222.

3.2 Hoonestusala/ kubatuur: Krundi täisehituse % - kuni 30% (557m2), elamuid ning nende juurde kuuluvaid abihooneid ei või ehitada krundi piirile lähemale kui 5 m. Minimaalne korterelamute vaheline kuja peab olema 20 m.

Korterelamute planeerimisel lähtutakse krundi suuruse määramisel
valemist:  korterite arv x 250 m2 (kuni 8 korteriga).

Korterelamu ja selle juurdeehitus ning abihoone peavad järgima tänava väljakujunenud ehitusjoont (ca 19 m krundi piirist, J. Poska tn poolt).

3.3 Suurim lubatud hoonete arv krundil: Üks korterelamu ja üks abihoone.

3.4 Suurim lubatud kõrgus: Hoone maksimumkõrguseks loetakse 14 m olemasolevast maapinnast (alusplaanil mõõdetud maapinna kõrgusmärgist Amsterdami nulli suhtes) katuseharja peale.

3.5 Suurim korruste arv: Korterelamu: kaks.

3.6 Hoonete tulepüsivusklass: määrata projektiga

3.7 Katusekatte materjal, katuse tüüp ja värv: katusekatteks kasutada asbestivaba tsementkiudplaati, katuseplekki, kivi vmt. Katusekattena kasutada piirkonda sobivaid lahendusi ja värvitoone. Katusetüüp: viilkatus või kelpkatus, katuse kalle 15- 45º.

3.8 Välisviimistlus: soovituslikult puitvooder, krohv, dekoratiivkivi; projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega. Juba hoonestatud aladel ehitamisel  tuleb järgida traditsioonilisi ehitusmahtusid, ehitusmaterjale, arhitektuurseid lahendusi (katusekalded, korruselisus, aknad, välisviimistlus jne). Arhitektuurse ja esteetilise sobivuse tagamine on vajalik, et hoida tasakaalu hoonestatud kruntide ja uute projekteeritavate arhitektuursete lahenduste vahel.

3.9 Heakord ja haljastus:

3.9.1 minimaalne lubatud haljastuse osakaal on 30% krundi pinnast, kuhu saab rajada laste mänguväljakuid, palliplatse vms.

3.9.2 vältida naaberkruntidele valgumine ning tagada hoonete teenindamise võimalus enda krundilt.

3.9.3 määrata olmeprügi paigutus ja äraveo lahendus.

3.10 Piirdeaiad: piirdeaia maksimaalne kõrgus on 1,5 m. Piirded peavad paiknema maaüksuse piiril. Lubatud on võrgust piirdeaiad, välispiirete lahendamisel tuleb arvestada hoone arhitektuuri ja välisviimistlust ning arvestada naaberkruntide piirdeaedade arhitektuuriga. Ei ole lubatud rajada läbipaistmatuid plankpiirdeid ning piirdeid, mille kõrgus on rohkem kui 1,5 m. Säilitatakse olemasolev piire krundi piiril.

3.11 Krundile juurdepääsud ja parkimine:

| 3.11.1 olemasolev juurdepääs | Jaan Poska tänavalt L3. |
| --- | --- |

3.11.2 parkimiskohad J. Poska tn 42b kinnistu piirides. Uute hoonete projekteerimisel tuleb ette näha parkimiskohad vastavalt EVS 843:2016 linnadele esitatud parkimisnormatiivile.

3.11.3 Ehitusseadustiku §651sätestatud juhul paigaldada elektriautode laadimistaristu.

3.12 Vertikaalplaneering: J. Poska tn 42b kinnistu reljeefi ei tohi muuta. Ehitusprojektis esitada vertikaalplaneeringu lahendus.

3.13 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

3.14 Keskkonnamõju hindamise vajadus: keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, projektis esitada vajalikud keskkonnakaitse meetmed.

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

4.3 Projektis esitada kvaliteedinõuded tagasitäitele ja teekatte taastamisele.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt ehitusseadustikule, Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Esitada projekteeritava hoone energiamärgis (vastavalt ehitusseadustiku § 65 ja § 66 nõuetele).

5.7 Geodeetilised uuringud.

5.8 Kohustuslik on uute elamute liitmine ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga, kui ala kuulub  ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonda.

6. Kooskõlastused

Ehitusprojekt kooskõlastada:

6.1 Naaberkruntide omanikega (ehitise ehitamine lähemal kui 5 m naaberkinnistu piirist, v.a. piirdeaed).

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 16 lg 1 palume taotlejal menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides vajalik ise korraldada ehitusprojekti kooskõlastused ning esitada need projekti koosseisus.

Kooskõlastused võtta vastavale joonisele või seletuskirja tekstile.

Kooskõlastusel peab olema loetav kooskõlastaja nimi, ametikoht/aadress ja kuupäev.

Digitaalallkirja kasutamisel esitada see digitaalsel kandjal.

7. Märkused, täiendavad tingimused

7.1 Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

7.2 Kõigi Narva-Jõesuu linna ehitatavate hoonete, rajatiste jms puhul tuleb tagada nende arhitektuurne ja esteetiline sobivus konkreetsesse kohta. Selleks on vaja ehitiste püstitamisel, laiendamisel, rekonstrueerimisel või restaureerimisel olemasoleva hoonestuse läheduses ja looduslikele aladele uute ehitiste projekteerimisel lähtuda konkreetse piirkonna ehitustavadest ja asukoha looduslikust eripärast.

7.3 Juhul kui ehitatakse 8 korteri asemel 6 korterit tuleb välja selgitada KÜ omanike omandiõigus ning mille alusel nad ehitavad 8 korteri asemel 6 korterit.

8. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

9. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 4 lehel.

10. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes __________________________________________________