Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        11.11.2025 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress: Narva-Jõesuu linn, Olgina alevik, Alliksaare tn 1 ja Alliksaare tn 3

  - Kinnistu omanik: XXXXXXXXXXXXXX.

1.3 Ehitisregistri andmed: puuduvad

  - Katastritunnus: Alliksaare tn 1, (katastritunnus: 85101:003:1122), pindala  3841 m2 Alliksaare tn 3, (katastritunnus:  85101:003:1124), pindala  3453 m2

  - Maakasutuse sihtotstarve: Elamumaa 50%, Ärimaa 50%

  - Kavandatav ehitustegevus: ridaelamu püstitamine

  - Taotleja: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

2.3 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“

2.4 Majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“.

2.5 Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“

2.6 Sotsiaalministri 17.05.2002. a. määrus nr 78: „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“.

2.7 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

2.8  “Olgina alevikus Futura maa-ala detailplaneeringut täpsustav DP“. Kehtestatud 17.02.2015 korraldusega 43.

2.9 Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 11 kehtestatud  Vaivara valla üldplaneering;

2.10 Geodeetilised uuringud

- 2.11 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

- 2.12 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid.

2.13 EVS 843:2016 „ Linnatänavad“

2.14 Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Arhitektuur: Tuleb arvestada väljakujunenud naaberkeskkonnaga

3.2 Hoonestusala/ kubatuur:

Maa-alale on kehtestatud: “Olgina alevikus Futura maa-ala detailplaneeringut täpsustav DP“, töö nr.H-166-14, 2014a, mis on koostatud ettevõtte KOOTPLAAN OÜ poolt 2014. aastal.  Kehtestatud 17.02.2015 korraldusega 43.

Antud detailplaneeringu põhijoonisele (joonis 4) Alliksaare tn 1 krundil vastab tähis F-46 ja Alliksaare tn 3 krundil vastab tähis F-45.

Detailplaneeringu seletuskirjas p. III-11 ehitusõiguse koondtabel (lk.16) krundi tähis:

F-45 (Allikasaare tn 3):

Hoonete alune pind: 1209m2 (täisehitus%- 35%)

Lubatud on hoonestusala suurendamine, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest: 1209 m2 +10% (120,9 m2)= 1330 m2

Hoonete max arv kruntidel: 3(sh.1 põhihoone)

Hoonete korruselisus: max 4 korrust(põhihoone)

Hoonete katuseharja kõrgus: max 15m(põhihoone)

Abihoonete katuseharja kõrgus max 4 m

Maa sihtotstarve ja %(DP järgi): ärimaa 50 % ja elamumaa 50%

On lubatud suurendada äri või elamu ehitise ruumide osakaalu hoones, mille tulemusel katastriüksuse sihtotstarvete osakaaluks lubatud määrata äri 5-95% või elamu 5-95% (summas 100%).

F-46 (Allikasaare tn 1):

Hoonete alune pind: 1038m2 (täisehitus%- 27%)

Lubatud on hoonestusala suurendamine, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest: 1038 m2 +10% (103,8 m2)= 1142 m2

Hoonete max arv kruntidel: 3(sh.1 põhihoone)

Hoonete korruselisus: max 4 korrust(põhihoone)

Hoonete katuseharja kõrgus: max 15m(põhihoone)

Abihoonete katuseharja kõrgus max 4 m

Maa sihtotstarve ja %(DP järgi): ärimaa 50 % ja elamumaa 50%

On lubatud suurendada äri või elamu ehitise ruumide osakaalu hoones, mille tulemusel katastriüksuse sihtotstarvete osakaaluks lubatud määrata äri 5-95% või elamu 5-95% (summas 100%).

Hoonetevaheline kuja peab takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. Kruntide tükeldamine ei ole lubatud. Hoonete min. kaugus tänavapoolsest krundipiirist lubatud 5 m.

Hooned peavad järgima tänava väljakujunenud ehitusjoont. Hoone peab olema  paralleelne või risti krundi piiriga või Alliksaare tänavaga L1.

3.3 Suurim lubatud hoonete arv krundil: Üks ridaelamu ja kaks abihoonet.

3.4 Suurim lubatud kõrgus: Ridaelamu – 15 m olemasolevast maapinnast, abihoone - 4,0 m.

3.5 Suurim hoone korruste arv: Ridaelamu - 4, abihoone - 1.

3.6 Hoone tulepüsivusklass: (TP2)määrata projektiga;

3.7 Katusekatte materjal, katuse tüüp ja värv: katusekatted on vabad (kivi, profiilplekk, valtsplekk, bituumen- või puitsindel), katusekalde 0 -45°. Õlg- ja laastukatuse ehitamine ei ole soovitav (vastavalt kehtivale detailplaneeringu seletuskirjale p. III-1-2 , lk.8).

Katuseharja suund on paralleelne või risti krundi piiriga või külgneva Alliksaare tänavaga L1.

3.8 Välisviimistlus: Välisviimistluses on soovitav kasutada puitu, tellist, klaasi, mineraal- või polümeerkrohvi, loodus- ja tehiskivi. Ei ole lubatud ristpalkmajade ehitamine (vastavalt kehtiva detailplaneeringu seletuskirjale p. III-1-2 , lk.8). Projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega. 3.9 Heakord ja haljastus: Keskuse kõrghaljastusega alal säilitada võimalikult palju olemasolevaid puid ja puude gruppe. Teha puude regulaarset võrade hoolduslõikust, saagides ära kuivanud oksad(vastavalt kehtiva detailplaneeringu seletuskirjale p. III-1-2 , lk.8).

3.10 Piirdeaiad: Piirete max kõrgus 1,3 m, lubatud on puitpiirded (va. ümarpuidust karjatara meenutav lattaed) ja võrkpiire hekiga. Piirete läbipaistmatu osa kõrgus maapinnast lubatud max 50 cm (vastavalt kehtiva detailplaneeringu seletuskirjale p. III-1-2 , lk.8).

3.11 Krundile juurdepääsud ja parkimine:

3.11.1 Juurdepääs kinnistule on Alliksaare tänavalt L1, vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele (joonis 4).

3.11.2 Parkimiskohad Allikasaare tn 1 ja Allikasaare tn 3 kinnistute piirides. Parkimiskohtade ja liiklusskeemi osas lähtuda eesti standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“. Liiklusskeem planeeritavale krundile on näidatud detailplaneeringu põhijoonisel, joonis 4. Ehitusseadustiku §651sätestatud juhul paigaldada sinna elektriautode laadimistaristu.

3.12 Vertikaalplaneering: Allikasaare tn 1 ja Allikasaare tn 3 kinnistute reljeefi ei tohi muuta. Ehitusprojektis esitada vertikaalplaneeringu lahendus.

3.13 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

Ehituprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500.

3.14 Ehitise kasutamise otstarve: Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt), kood 11102.

3.15 Keskkonnamõju hindamise vajadus: keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, projektis esitada vajalikud keskkonnakaitse meetmed.

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

4.3 Projektis esitada kvaliteedinõuded tagasitäite ja teekatte taastamisele.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt ehitusseadustikule, Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 "Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Esitada projekteeritava hoone energiamärgis (vastavalt ehitusseadustiku § 65 ja § 66 nõuetele).

5.7 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva- Jõesuu jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

6. Kooskõlastused

Ehitusprojekt kooskõlastada:

6.1 Naaberkruntide omanikega (väikeehitise ehitamine lähemal kui 5 m naaberkinnistu piirist, v.a. piirdeaed).

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 16 lg 1 palume taotlejal menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides vajalik ise korraldada ehitusprojekti kooskõlastused ning esitada need projekti koosseisus.

Kooskõlastused võtta vastavale joonisele või seletuskirja tekstile.

Kooskõlastusel peab olema loetav kooskõlastaja nimi, ametikoht/aadress ja kuupäev.

Digitaalallkirja kasutamisel esitada see digitaalsel kandjal.

7. Märkused, täiendavad tingimused

Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

8. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

9. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 3 lehel.

10. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes