Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        11.11.2025 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress: Konna AÜ 58, Vaivara küla, Narva-Jõesuu linn

  - Kinnistu omanik: Vyacheslav Siller (ik 38706172216)

  - Ehitisregistri andmed: puuduvad.

  - Katastritunnus:  85101:001:0878, pindala 757m2

  - Maakasutuse sihtotstarve: 100% Elamumaa

  - Kavandatav ehitustegevus: aiamaja püstitamine

  - Taotleja: OÜ ARGROV PROJEKT (regkood: 10632480)

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

2.3 Geodeetilised uuringud

2.4 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

2.5 Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010a määrusega nr 11 kehtestatud  Vaivara valla üldplaneering.

2.6. Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

2.7 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Esitada projekt nimetusega „Konna AÜ 58, Vaivara küla, Narva-Jõesuu linn aiamaja püstitamine“

3.2 Arhitektuur: Tuleb arvestada väljakujunenud naaberkeskkonnaga.

3.3 Hoonestusala/ kubatuur: Krundi täisehituse % -  20% (krundi pindalast, 151m2), hooned võib püstitada kuni 7,5 m kaugusele naaberkrundi piirist, lähemale võib ehitisi püstitada vaid kirjalikul kokkuleppel piirinaabriga. Hooned peavad järgima tänava väljakujunenud ehitusjoont.

3.4 Suurim lubatud hoonete arv krundil: Üks aiamaja ja kuni 2 abihoonet.

3.5 Suurim lubatud kõrgus: Aiamaja maksimum kõrguseks loetakse 7,5 m olemasolevast maapinnast katuseharja peale.

3.6 Suurim korruste arv: kaks.

3.7 Hoonete tulepüsivusklass: määrata projektiga

3.8 Katusekatte materjal ja värv: katusekatteks kasutada asbestivaba tsementkiudplaati, katuseplekki, kivi vmt. Katusekattena kasutada piirkonda sobivaid lahendusi ja värvitoone. Katuse tüüp viilkatus, katuse kalle 15° - 45°, katuseharja suund orienteerida risti või paralleelselt krundi tänavapoolse.

3.9 Välisviimistlus: hoonete viimistlemiseks kasutada sobivaid naturaalseid materjale nagu puit, kivi, metall, krohv vastavalt projekteeritava ehitise tulepüsivusele. Mitte kasutada naturaalseid materjale imiteeritavaid materjale nagu PVC-voodrilaud, puiduimitatsiooniga PVC-aknad jmt. Projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega.

3.10 Heakord ja haljastus:

3.10.1 Projektis näidata tööde käigus rikutud maa-ala taastamine või korrastamine, ning puude raieks tuleb taotleda raieluba. Projektis esitada lahendus projekteeritava hoone lähiümbruse haljastamiseks ning sätestada heakorra nõuded arvestades Vaivara Vallavolikogu 20.02.2003 määrusega nr 6 „Heakorraeeskirja kehtestamine“ sätestatut, samuti Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 11 „Vaivara valla üldplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud valla üldplaneeringu seletuskirja punktis 2.2.7.3 sätestatud nõudeid. Parkimine tuleb lahendada omal krundil.

3.10.2 vältida naaberkruntidele valgumine ning tagada hoonete teenindamise võimalus enda krundilt.

3.10.3 määrata olmeprügi paigutus ja äraveo lahendus.

3.10.4 ehitusjäätmete käitlemine: projekteerimisel lähtuda Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määruse nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“  § 32  „Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine“ sätestatust.

3.11 Piirdeaiad: Kallasraja ulatuses on keelatud rajada piirdeid. Projekteerimisel analüüsida piirde vajalikkust. Piirde vajadusel esitada projektis piirde lahendus (asukoht, materjalid, kõrgus, jalgvärav ja/või sõiduvärav ja jm). Piirde projekteerimisel arvestada Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 11 „Vaivara valla üldplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud valla üldplaneeringu seletuskirja punktis 2.2.7.1 sätestatud nõudeid. Piirdeaia maksimaalne kõrgus on 1,5m. Lubatud on võrgust piirdeaiad, välispiirete lahendamisel tuleb arvestada hoone arhitektuuri ja välisviimistlust ning arvestada naaberkruntide piirdeaedade arhitektuuriga.

3.12 Krundile juurdepääsud ja parkimine:

3.12.1 juurdepääs lahendada Konna üldmaa 3 poolt.

3.12.2 projektiga näha ette parkimiskohad Konna AÜ 58 kinnistu piirides.

3.13 Vertikaalplaneering: Konna AÜ 58 kinnistu reljeefi ei tohi muuta. Ehitusprojektis esitada vertikaalplaneeringu lahendus.

3.14 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

3.15 Ehitise kasutamise otstarve: Suvila, aiamaja, kood: 11103

3.16 Keskkonnamõju hindamise vajadus: keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, projektis esitada vajalikud keskkonnakaitse meetmed.

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

4.3 Projektis esitada kvaliteedinõuded tagasitäite ja teekatte taastamisele.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt Ehitusseadustikule, Eesti Vabariigi kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva- Jõesuu jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

5.7 Salvkaevu rajamisel tuleb esitada ehitusteatis. Vastavalt veeseaduse §154 tuleb tagada salvkaevu hooldusala 10m.  Puurkaevu rajamine krundil on keelatud.

5.8 Kui krundil puudub ühiskanalisatsioon võib rajada biopuhasti või kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid(veeseadus §124 lg6).

6. Kooskõlastused

Ehitusprojekt kooskõlastada:

6.1 Naaberkruntide omanikega (ehitise ehitamine lähemal kui 7,5 m naaberkinnistu piirist, v.a. piirdeaed).

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 16 lg 1 palume taotlejal menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides vajalik ise korraldada ehitusprojekti kooskõlastused ning esitada need projekti koosseisus. Kooskõlastused võtta vastavale joonisele või seletuskirja tekstile.

Kooskõlastusel peab olema loetav kooskõlastaja nimi, ametikoht/aadress ja kuupäev.

Digitaalallkirja kasutamisel esitada see digitaalsel kandjal.

7. Märkused, täiendavad tingimused

Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

8. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest

9. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 3 lehel

10. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes __________________________________________________