Hankija: NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS

RIIGIHANKE DOKUMENT

„Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide

rekonstrueerimisprojekti koostamine”

HANKEDOKUMENDID

Narva-Jõesuu linn

2016

- ÜLDANDMED

Hankija : Narva-Jõesuu Linnavalitsus, registrikood 75005498, Koidu 25, Narva-Jõesuu linn 29023

Teenuse liik:	ehituslik projekteerimine

Teenuse osutamise

koht:	Koidu 25, Narva-Jõesuu linn

CPV kood:	71240000-2 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused

Iseloomustus:	„Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine”

- Hankelepingu täitmise tähtAJAD

Teenuse osutamise periood on kaks kuud ehk 60 kalendripäeva alates lepingu sõlmimisest.

- Pakkujale esitatavad nõudmised

3.1. Pakkujal ei tohi esineda RHS § 38 fikseeritud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Nende puudumist  kinnitab Pakkuja Lisas 1. Lisaks esitab Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta käesoleva riigihanke hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäeva seisuga.

3.2. Pakkujal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering järgmistel tegevusaladel:

- elektripaigaldise projekteerimine;

- ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti koostamine

- telekommunikatsioonisüsteemi ja –võrgu ehitusprojekti koostamine

või asukohamaa seaduse kohane vastav registreering või luba nimetatud tegevusalal tegutsemiseks. Hankija kontrollib Pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu.

3.3.  Hankija kontrollib, kas Pakkuja esitatud majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus vastavad Hankija nõutud kvalifitseerimise tingimustele. Kui see on kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib Pakkuja tõendada vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel registreeringute, lubade, vahendite ja meetmete või spetsialistide osas (alltöövõtjale ei saa tugineda Pakkujale endale esitatava kogemuse nõude puhul). Alltöövõtjale tuginemiseks nimetab Pakkuja Lisa 1a vormil alltöövõtja ning esitab alltöövõtja sellekohase kinnituse (Lisa 1 b).

3.3.1. Pakkuja majanduslik ja finantsseisund peab vastama alljärgnevatele nõuetele:

3.4.1.1. Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2012 - 2014) projekteerimistööde keskmine netokäive igal aastal projekteerimistööde valdkonnas peab olema vähemalt kümme tuhat (10 000) eurot. Juhul, kui Pakkuja on tegutsenud vähem kui nimetatud kolm (3) aastat (st pakkuja on tegevust alustanud hiljem), arvutatakse keskmine netokäive projekteerimistöödelt tegutsetud aja käibe keskmisena. Pakkuja esitab Lisa 4 kohase väljavõtte oma viimase kolme majandusaasta projekteerimistööde netokäibe kohta ning täiendavalt viimase kolme majandusaasta aruanded.

3.3.2. Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus peab vastama alljärgnevatele nõuetele:

3.3.2.1. Pakkuja peab olema viimase viie aasta jooksul teostanud vähemalt kolm sarnast projekteerimistööd vähemalt põhiprojekti staadiumi mahus. Täiendavalt peab olema näidatud hoone täpne aadress ning ehitisregistri kood.

Pakkuja peab olema nimetatud tööd teostanud ja lõpule viinud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt. Pakkuja esitab käesolevas punktis nõutud tingimustele vastavuse tõenduseks hankedokumentide Lisa 5 kohase teostatud sarnaste tööde nimekirja koos andmetega tööde tegemise aja, koha ja tellijate andmete kohta. Täiendavalt tuleb esitada Tellija kinnituskirja, et ülalpool mainitud tööd on teostatud nõuetekohaselt.

3.3.2.2. Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate projekteerimistööde teostamiseks kaasama vastava projekteerimise kogemusega (vähemalt 5 aastat) ning kvalifikatsiooniga spetsialistid (eriosade insener/insenerid, kellel on olemas HD punktis 3.2 toodud litsentsid ja kogemus projekteerimiseks). Kaasatavad spetsialistid peavad omama vähemalt viie (5) aastast töökogemust oma projektiosa projekteerimise valdkonnas, erialast kõrgharidust ja kogemust vähemalt kolme (3) sarnase töö teostamisel. (nõuded referents objektidele vt. HD punkt 3.3.2.1). Pakkuja esitab käesolevas punktis nõutud tingimustele vastavuse tõenduseks eelnimetatud spetsialistide CV-d (Lisa 6) iga spetsialisti kohta eraldi.

3.3.2.3. Pakkuja peab arvestama tingimusega, et Narva-Jõesuu Linnavalitsus sõlmis hankelepingu Koidu tn 25 hoone arhitektuur-ehitusliku osa ning vee-ja kanalisatsioon, kütte-ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti koostamiseks. Pakkuja esitab vabas vormis kinnituse, et on nõus tegema koostööd teiste projekteerijatega Koidu tn 25 hoone rekonstrueerimise projekti koostamise käigus.

- PAKKUMuSE VORMISTAMISE KEEL JA VALUUTA

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles ja pakkumuse maksumuse tabelis (Lisa 2) kajastatud maksumus väljendada eurodes. Pakkumuse maksumuse tabelis tuleb täita kõik tühjad lahtrid.

- PAKKUMuSE ESITAMISE TÄHTAEG ja STRUKTUUR

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 10.02.2016.a. kell 11.30 elektrooniliselt ja digiallkirjastatult Narva-Jõesuu Linnavalitsuse e-posti aadressile: info@narva-joesuu.ee

Pakkumus koostada järgmise struktuuri järgi:

- Pakkuja kinnitused vastavalt lisale (Lisa 1, Lisa 1a (vajadusel), Lisa 1b (vajadusel));

- Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend maksuvõlgade puudumise kohta käesoleva riigihanke hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäeva seisuga;

- täidetud pakkumuse maksumuse tabel (Lisa 2);

- pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri (Lisa 3), kui esindusõigus ei tulene seadusest;

- andmed Pakkuja netokäibe kohta (Lisa 4);

- andmed Pakkuja teostatud sarnaste projekteerimistööde kohta (Lisa 5);

- hankedokumentide punktis 3.3.2. alapunktides nõutud CV-d (Lisa 6);

- PAKKUMUSTE AVAMINE JA HindamINE

Pakkumuste avamine toimub pakkumuste esitamise päeval Narva-Jõesuu Linnavalitsuses aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn.

Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui:

- hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hankelepingu sõlmimise võimatuks (eelarveliste vahendite kärpimine, ehitise omaniku (varavalitseja) loobumine tellitud projekteerimistöödest, Hankijast mitteolenevatel põhjustel planeeritud projekteerimistöid ei alustata ja projekteerimistööde lepingut ei sõlmita vms).

Ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille maksumus ilma käibemaksuta on madalaim. Juhul, kui kaks või enam Pakkujat on esitanud võrdse maksumusega pakkumuse, antakse nendele pakkujatele võimalus pakkumust korrigeerida, kusjuures edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

Hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki Pakkujaid pärast tulemuste kinnitamist.

- HANKIJA KONTAKTANDMED

Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi elektroonilisel teabekanalil läbi e-posti. Küsimustele vastatakse paralleelselt kõikidele pakkujatele 3 tööpäeva jooksul.

Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h rahalist nõuet.

Küsimused ja vastused edastatakse hankedokumendid  saanud isikutele 3 tööpäeva jooksul.

Hanke objektiks oleva hoonega on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt registreeruda: Maksim Iljin tel: 5060243; maksim.iljin@narva-joesuu.ee

- Hankelepingu tingimused

Pakkuja sõlmib Hankijaga tehnilises kirjelduses märgitud teenuse nõuetekohaseks osutamiseks hankedokumentide Lisas 8 toodud lepingu.

- Tehniline kirjeldus

Tehniline kirjeldus (Lisa 7) sisaldab hankelepingu esemeks olevate teenuste omaduste ja oluliste tunnuste loetelu ning on aluseks Pakkuja poolse pakkumuse maksumuse tabeli täitmisel ja hilisemal teenuste osutamisel.

- Lisad

Lisa 1	-	Pakkuja kinnitused

Lisa 1a -          Allhanke kasutamise kinnitus

Lisa 1b - 	Alltöövõtja kinnitus

Lisa 2	-	Pakkumuse maksumuse tabel

Lisa 3	-	Volikiri

Lisa 4	-	Väljavõte Pakkuja netokäibest

Lisa 5	-	Teostatud sarnaste projekteerimistööde nimekiri

Lisa 6	-	Curriculum Vitae

Lisa 7	-	Tehniline kirjeldus

Lisa 1	- Pakkuja kinnitused

Hankija : Narva-Jõesuu Linnavalitsus, registrikood 75005498, Koidu 25, Narva-Jõesuu linn 29023

Riigihanke nimetus: „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine”

- Kinnitame, et meil puuduvad RHS § 38 fikseeritud hankemenetlusest kõrvaldamise alused.

- Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ja nende lisadega, ning meile on võimaldatud tutvuda objektiga ja me oleme hinnanud hankelepingu täitmisega seonduda võivaid kõikvõimalikke riske.

- Kinnitame, et oleme tutvunud kõikide tingimustega ning nõustume täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega.

- Kinnitame, et omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks.

- Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni.

- Käesolev pakkumus on jõus 60 päeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

- Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima hinnaga pakkumust - aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad Hankija majanduslikke võimalusi või ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

- Kinnitame, et osutame tellitud teenuse tähtaegselt pakkumuse maksumuse tabelis (Lisa 2) kajastatud maksumusega.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

_____________________________

(kuupäev)

Lisa 1a – ALLHANKE KASUTAMISE KINNITUS

Hankija : Narva-Jõesuu Linnavalitsus, registrikood 75005498, Koidu 25, Narva-Jõesuu linn 29023

Riigihanke nimetus: „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine”

1. Pakkuja kinnitab, et kavatseb sõlmida allahankelepingud järgmiste alltöövõtjatega ja kasutada hankelepingu täitmisel neid isikuid järgmises ulatuses:

| Alltöövõtja nimi ja registrikood | Allhanke kirjeldus (töö/teenuse iseloom) | MTR registreeringu täpne liigitus | Allhanke maht %-na |
| --- | --- | --- | --- |

Pakkuja kinnitab, et ta on teadlik, et hankelepingu mahust olulise osa täitmisel võib kaasata muid alltöövõtjaid üksnes juhul, kui Hankija on andnud selleks omapoolse nõusoleku.

……………………………………..

(Pakkuja nimi)

……………………………………..

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

…………………………………….

(kuupäev)

Lisa 1b – ALLTÖÖVÕTJA KINNITUS

Hankija : Narva-Jõesuu Linnavalitsus, registrikood 75005498, Koidu 25, Narva-Jõesuu linn 29023

Riigihanke nimetus: „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine”

# Alltöövõtja kinnitus

Käesolevaga kinnitame, et oleme andnud pakkujale 					    nõusoleku osaleda hanke „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine“ hankelepingu täitmisel pakkuja alltöövõtjana.

Alltöövõtja nimi, registrinumber ja aadress: _____________________________________________

Alltöövõtja esindaja:

Nimi:

Allkiri:

Lisa 2	- Pakkumuse maksumuse tabel

Hankija : Narva-Jõesuu Linnavalitsus, registrikood 75005498, Koidu 25, Narva-Jõesuu linn 29023

Riigihanke nimetus: „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine”

| Jrk nr | Töö (teenuse) nimetus | Maksumus, EUR |
| --- | --- | --- |
|  | „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine” |  |
|  | Muud projekteerimistöödega seotud kulud |  |
|  | KOKKU (ilma käibemaksuta): |  |
|  | Käibemaks 20 % |  |
|  | KÕIK KOKKU: |  |

1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:

1.1.	hankedokumente ja selle lisasid;

1.2.	kõiki hankedokumentides ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid töövõtja kohustusi, ülesandeid, tegevusi ja toiminguid;

1.3. 	kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada.

2. Kinnitame, et:

2.1. 	oleme saanud hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;

2.2. 	oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;

2.3.	nõustume hankedokumentide ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru töövõtja vastutuse ning kohustuste mahust.

Pakkumuse koostamisel oleme arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks ja hankelepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud töövõtja tööd, teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki.

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

_____________________________

(kuupäev)

Lisa 3	- Volikiri

Hankija : Narva-Jõesuu Linnavalitsus, registrikood 75005498, Koidu 25, Narva-Jõesuu linn 29023

Riigihanke nimetus: „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine”

Käesolevaga volitab _______________ (pakkuja nimetus, registrikood) ________________________

(volitaja nimi ja ametikoht) isikus _______________________________ (volitatava nimi, ametikoht)

olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama ülalnimetatud riigihanke pakkumust.

Volitatava allkirja näidis: ________________________

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni: ________________

_____________________________

(volitaja nimi ja ametikoht)

_____________________________

(volitaja allkiri)

_____________________________

(kuupäev)

Lisa 4 – VÄLJAVÕTE PAKKUJA NETOKÄIBEST

Hankija : Narva-Jõesuu Linnavalitsus, registrikood 75005498, Koidu 25, Narva-Jõesuu linn 29023

Riigihanke nimetus: „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine”

Meie viimase kolme majandusaasta netokäive projekteerimistööde teostamise osas oli järgmine:

| Majandusaasta | Netokäive (EUR) | Märkused |
| --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |
| 2013 |  |  |
| 2014 |  |  |
| Kokku |  |  |
| Keskmine |  |  |

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

_____________________________

(kuupäev)

Lisa 5 – TEOSTATUD SARNASTE PROJEKTEERIMISTÖÖDE NIMEKIRI

Hankija : Narva-Jõesuu Linnavalitsus, registrikood 75005498, Koidu 25, Narva-Jõesuu linn 29023

Riigihanke nimetus: „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine”

Meie poolt viimasel kolmel aastal teostatud sarnaste projekteerimistööde nimekiri:

| Jrk nr | Tellija nimi | Teostatud tööd/osutatud teenused (objekti aadress, ehitisregistri kood ja tööde sisu) | Tööde/teenuste teostamise/osuta-mise periood | Projekteeritud hoone suletud netopinna suurus m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kinnitame, et käesolevas nimekirjas märgitud projekteerimistööd on tehtud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

Märkused: ___________________________________________________

_____________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

_____________________________

(kuupäev)

Lisa 6 – CURRICULUM VITAE

Ametikoht hankelepingu täitmisel:____________(projekteerija, projektijuht, spetsialist)________

Perekonnanimi:	_____________________

Eesnimi:	_____________________

Sünniaeg:	_____________________

| Haridusasutused | Õppimise aeg (alates/kuni) | Eriala |
| --- | --- | --- |
|  | __.____(kuu/aasta) __.____(kuu/aasta) |  |

Töökogemus:

| Ettevõtte nimi | Töötamise periood | Amet |
| --- | --- | --- |
| Praegune töökoht: |  |  |

Kogemus projekteerimistööde teostamisel:

| Jrk nr | Objekti nimetus, aadress, ehitise sihtotstarve | Tellija | Ehitise suletud netopinna suurus | Tööde teostamise periood |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Kinnitame, et meil on võimalik eelnimetatud projekteerijat/projektijuhti/spetsialisti kasutada hankelepingu täitmiseks (olenemata sellise õigussuhte vormist) kuni hankelepingu tähtaja lõpuni.

___________________________

(Pakkuja nimi)

_____________________________

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

_____________________________

(kuupäev)

Lisa 7	- Tehniline kirjeldus

Hankija : Narva-Jõesuu Linnavalitsus, registrikood 75005498, Koidu 25, Narva-Jõesuu linn 29023

Riigihanke nimetus: „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine”

- Olemasolev olukord

  - Töövõtu objektiks on Narva-Jõesuu linnas Koidu tn 25 aadressil asuva Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoone elektrisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis.

Koidu 25 hoone on kolmekorruseline keldrikorrusega ilma pööninguta.

- Keldrikorrusel asuvad tehnilised ruumid (soojussõlm, elektrikilbi ruum, laoruumid).

- Esimesel korrusel asuvad meditsiiniruumid, sh apteek, arstide ruumid, hambaarsti kabinet, juuksurisalong ning postkontor.

- Teisel korrusel asuvad samuti meditsiini ruumid-perearstide kabinetid ning linnavalitsuse töötajate kabinetid.

- Kolmandal korrusel asub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ruumid.

  - Hoone parameetrid:

- Kinnistu pindala:		   1700 m2

- Ehitise pindala:		   819 m2

- Suletud netopind:		   2 402,4 m2

- Ehitise maht:			   10 358 m3

- Korruste arv: 			   3+1 (keldrikorrus)

- Planeeritav parklakohtade arv: kuni 15 kohta

- Juhised ja nõuded  ehitusprojekti koostamiseks

    - Eesmärk on koostada Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone (edaspidi hoone) rekonstrueerimise tööde  eriosade projekt Põhiprojekti staadiumis (edaspidi projekt).

    - Projekt peab sisaldama evakuatsiooni- ja paanikavältimisvalgustuse projekti ja kirjalikku kooskõlastust päästeametiga.

    - Projektis peab sisalduma olemasolevate vananenud ning allesjäävate kilpide, toitevõrgu ja elektripaigaldise demontaaži kajastamine. Kohapeal olemasoleva elektripaigaldise olukord tuleb kaardistada ja üles joonestada (vähemalt kilbid, magistraalkaabeldus, suuremad tarvitid, valgustuse ja pistikupesagruppide toitepiirkonnad).

    - Tööde tulemiks peab olema kogu hoone tänastele nõuetele vastav elektripaigaldise tööprojekt,  milles on näidatud uute elektripaigaldiste osade liitmine olemasolevate võrkudega sellisel viisil, et teostatavate ehitustööde maht oleks minimaalne.

    - Korrustele 0-3 rajatakse toitevõrk, milles on eraldi tavatoide alajaama kaudu, generaatori toide ning toide läbi UPSi. Ette näha igale korrusele eraldi kilbid igast süsteemist koos piisava reserviga hilisemateks täiendusteks.

    - Projekteeritavates kilpides arvestada väljundid hooneautomaatikasüsteemi kilpide sisendite pingekontrollile, liigpingepiirikutele, pealülitite ja peakaitseautomaatide asendite ja trip kontaktidega. Projekteerija peab teostama kilpide selektiivsusarvutused ja eelnevad mõõdistused.

    - Kaablimagistraalide ja kilpide asukohad valida sellised, et paigalduseks ja viimistluseks vajalikud üldehitustööd jääks minimaalseks. Kaabliteede planeerimisel ühtlasi arvestada side- ja nõrkvoolukaablitele vajalikku reservruumi. Kaablite loetelus peab sisalduma minimaalselt järgmine info: kaabli tähis, kaabli tüüp, algus punkt, lõpp punkt, kaabli pikkus (tuleb määrata projekteerijal juba põhiprojekti käigus) ja märkuste lahter.

  - Tugevvoolupaigaldise projektis peavad sisalduma järgmised osad:

elektrivarustusosa;
elektrijaotussüsteemid;
elektrivalgustussüsteemid;
erisüsteemid (sh nõrkvooluseadmete ja süsteemide toited);

elektrikilpide sekundaarskeemid;

potentsiaaliühtlustuste skeemid;

    - Elektrikilpide spetsifikatsioonis tuleb ära näidata kõik kilpide komponendid sh iga komponendi kohta peab olema tootja, tüüp, tehnilised andmed ja kogus, tabel peab olema filtreeritav komponentide/kilpide kaupa;

    - Kilpide täpsed gabariidid ja asukohad

    - Kilpide täpne soojuseraldus

- Elektrivarustusosas sisalduvad:
seletuskiri tehniliste üldandmete, süsteemide kirjelduse ja võimsuse vajaduse andmetega;
koormuste arvutuste tabel;
asendiplaan olemasolevate, teisaldatavate ja uute elektrivõrkudega;
elektrivarustuse skeem;
elektri jaotusvõrgu skeem;
põhiliste kaabliteede ja kilbiruumide plaanid;
tüüpruumide plaanid;
süsteemide skeemid;

Struktuurskeemid, kus on kajastatud kõik elektrikilbid ja –võrgud, mida antud etapis projekteeritakse ning ka vajadusel varem valminud kilbid ja võrgud kui ühendused lähevad nende külge. Struktuur skeem peab sisaldama kindlasti järgmisi osi:

- Kõiki elektrikilpe, peab aru saama, kus ruumis ja korrusel nad asuvad.

- Võrgud peavad olema joonisel eri värvi ja olema eri layeritel (tavatoide, generaatori toide, UPSi toide, IT toide).

Valgustuse juhtimise loetelu, kus on näha ruumi nr, kilbi nimi, gruppi nr, valgustuse juhtimise liik (välis-, sisevalgustus), täpsem tüüp (müüri valgus, tänava valgusti, koridori valgusti, valgustriip koridoris). Tabel peab olema filtreeritav. Tabelis peab olema lingitud iga ruumi valgusarvutuse fail.

Plaanijoonised tuleb vormistada iga korruse kohta ning vajadusel ka välialade kohta kui ei õnnestu seadmeid kajastada 0-3. korruste joonistel. Korruse plaanil peavad olema:

- ruumi nr halltoonides sarnaselt arhitektuursele plaanile (eraldi layeril)

- ruumide sisutus (eraldi layeril)

- tuletõkke piirid (eraldi layeril)

- pistikupesad koos tähistega (eraldi layeril): kilbi nimetus ja gruppi numbrid

- valgustid/lülitid koos tähistega (eraldi layeril): kilbi nimetus ja gruppi numbrid

- avariivalgustid  koos tähistega (eraldi layeril): kilbi nimetus ja gruppi numbrid

- evakuatsioonivalgustid koos tähistega (eraldi layeril): kilbi nimetus ja gruppi numbrid

- seadmed koos tähistega (eraldi layeril): kilbi nimetus ja gruppi numbrid

- evakuatsiooni alade piirid (eraldi layeril)

- elektrikilbid koos tähistega (eraldi layeril) sh muud suuremad elektri seadmed generaatorid, upsid, aku riiulid, reaktiiv kompensaatorid, trafod.

- automaatika kilbid koos tähistega (eraldi layeril) ja viirutusega teenindus ruumi vajadus (eraldi layeril),

- nõrkvoolu jaotlate räkid tähistega (eraldi layeril)

- fancoilid (eraldi layeril), jahutuspalgid (eraldi layeril), täpsikonditsioneerid, jahutus masinad, soojusvahetid, vesijahutid, mahutid. Viimased peaks olema gruppiti eri layeritel.

- kõik platsiseadmed koos süsteemi põhiste tähistustega ja kaabli tähisega. Kõik platsiseaded peavad olema gruppiti erinevatel layeritel ning tähised ja kaabli tunnused omakorda eraldi layeritel gruppiti (näiteks iga ventilatsiooni seadme kohta peab olema kolm layerit ühel kõik selle vntilatsiooniseadme juurde kuuluvad platsiseadmed, teisel nende nimetused ja kolmandal kaabli tunnused).

- Valgustuse juhtimise tsoonid koos kilbi ja gr numbriga (eraldi layeril). Tuleb välja printida ja lisada põhiprojekti hulka eraldi plaanidena (joonisele peavad ka jääma elektri kilbid koos tähistega, automaatika kilbid koos tähistega, ruumi nr, tuletõkke piirid). Sama layer peab olema ka sisselülitatav automaatika üldiste plaanijooniste failides.

- Elektri plaanijoonisel peab olema võimalik eraldi layeritena sisse lülitada kaabliredelite jooniseid (nõrkvool, tugevvool, ühised redelid, tulekindlad redelid). Väljaprindil need layerid on väljalülitatud.

Seadmete elektritoite tingimusi

- Katkematu toitega (UPS) varustada vähemalt alljärgnevas loetelus olev:

- arvutitöökohad

- arvutivõrgu sõlmed ja serverid

- hooneautomaatika keskseadmed

- turvaseadmed

Igale kontori töökohale arvestatakse 2 UPSi pistikupesa ja 6 generaatoripistikupesa, lisaks ruumidesse üldotstarbelised pistikupesad vastavalt vajadusele. Töökohtade arv ja paigutus täpsustatakse kohapeal töö käigus.

Valgustus projekteerida vastavalt töökoha valgustuse standardile, töökohtadel kasutada ka dimmerdatavaid individuaalseid rippvalgusteid.

Nõupidamiste ruumides laua alla UPS ja generaatoritoide ning lae taha ekraanidele ja projektoritele UPS toide.

A korpuses paikneb lift, millele arvestada generaatoritoide.

Töö käigus täpsustab projekteerija kohapeal kõik reaalsed seadmed ja võimsused ning vajaliku reservi hilisemateks täiendusteks.

Arvesse võetakse projekti arhitektuur-ehituslik osa ning ka eriosade projekt.

3. korruse kilpide võimsuste juures arvestada reserviga samuti võimalikke hilisemaid katusele või kolmandale korrusele lisatavaid seadmeid (jahutus, ventilatsioon).

Projekti  peavad kuuluma projekti ekspertiis ja vajalikud kooskõlastused ning load.

Tellijale antakse üle projekt ja dokumentatsioon paberil 3 eksemplaris + 3 eksemplaris digitaalselt CD-l.

Objekti projekteerimisel ja elektritööde teostamisel järgitakse muuhulgas järgmiste normdokumentide nõudeid:

- Ehitusseadus

- Vabariigi valitsuse 27 oktoobri 2004 a. määruse nr. 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”

- Seadmete energiatõhususe seadus

- Vabariigi valitsuse määrus nr 258 “Energiatõhususe miinimumnõuded”

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 07.11.2012. a määrus nr 70. Hoonete tehnosüsteemidele esitatavad nõuded

- EVS-IEC 60364 “Ehitiste elektripaigaldised” osad 1; 4-41; 4-42; 4-43; 4-44; 4-443;

- EVS-HD 60364 “Ehitiste elektripaigaldised” osad 5-51; 5-54; 5-55; 7-701; 7-703; 7-706

- EN 12464-1:2011, Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad

- EVS-EN 50172:2005, Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid

- EVS-EN 1838:2000, Valgustustehnika, hädavalgustus (Lighting applications, Emergency lighting)

- EVS-EN 60529 “Ümbristega tagatavad kaitseastmed”

- EVS-EN 60439 “Madalpingelised aparaadikoosted”

- EVS-EN 60909 “Short-circuit currents in three phase a.c systems”

- EVS-EN 61386, Elektrijuhistike torusüsteemid

- EVS-IEC 61140:2003 “Ühisnõuded paigaldistele ja elektriseadmetele”

- EVS-EN 61140:2006 “Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele”

- EVS-EN 50174 ”Infotehnoloogia. Juhtmete paigaldamine.”

- EVS-EN 50174-2:2009: Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings’