Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        17.03.2026 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress: Tamme tee 9a, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn

  - Kinnistu omanik: XXXXXXXXXXXXXXXXX

1.3 Ehitisregistri andmed: üksikekamu, ehr kood: 121411025, ehitisealune pind 132,9 m2; kogumismahuti, ehr kood 221490715; kanalisatsioonitorustik, ehr kood: 221490714; veetorustik, ehr kood: 221490713; piirdeaed, ehr kood: 221443337.

1.4 Katastritunnus:  51401:001:0374, pindala 7046 m² (0,7 ha).

1.5 Maakasutuse sihtotstarve: Maatulundusmaa 100%

1.6 Kavandatav ehitustegevus: abihoone püstitamine

  - Taotleja: Narva Ehitusprojekt OÜ (regkood: 11002901) ja XXXXXXXXXXXXXXX

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik;

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“;

- 2.3 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid;

2.4 Geodeetilised uuringud;

2.5 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused;

2.6 Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010a määrusega nr 11 kehtestatud  Vaivara valla üldplaneering;

2.7. Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

2.8 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Arhitektuur: Tuleb arvestada väljakujunenud naaberkeskkonnaga.

3.2 Hoonestusala/ kubatuur: Krundi täisehituse % - kuni 5%(352m2). Hoonete vaheline kaugus hajaasustuses peab olema 50 m.

3.3 Suurim lubatud hoonete arv krundil: Üks üksikelamu ja kuni 3 abihoonet.

3.4 Suurim lubatud kõrgus: abihoone kõrgus mitte rohkem kui 4,5 m maapinnast.

3.5 Suurim korruste arv: abihoone- 1 korrus.

3.6 Hoonete tulepüsivusklass: määrata projektiga.

3.7 Katusekatte materjal ja värv: katusekatteks kasutada asbestivaba tsementkiudplaati, katuseplekki, kivi vmt. Katusekattena kasutada piirkonda sobivaid lahendusi ja värvitoone, katuseharja suund orienteerida Tamme teega risti või paralleelselt.

3.8 Välisviimistlus: hoone viimistlemiseks kasutada sobivaid naturaalseid materjale nagu puit, kivi, metall, krohv vastavalt projekteeritava ehitise tulepüsivusele. Mitte kasutada naturaalseid materjale imiteerivaid materjale nagu PVC-voodrilaud, puiduimitatsiooniga PVC-aknad jmt. Projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega.

3.9 Heakord ja haljastus:

3.9.1 projektis esitada lahendus projekteeritava hoone lähiümbruse haljastamiseks ning sätestada heakorra nõuded arvestades Vaivara Vallavolikogu 20.02.2003 määrusega nr 6 „Heakorraeeskirja kehtestamine“ sätestatut, samuti Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 11 „Vaivara valla üldplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud valla üldplaneeringu seletuskirja punktis 2.2.7.3 sätestatud nõudeid. Parkimine tuleb lahendada omal krundil.

3.9.2 vältida naaberkruntidele valgumine ning tagada hoonete teenindamise võimalus enda krundilt.

3.9.3 ehitusjäätmete käitlemine: projekteerimisel lähtuda Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määruse nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“  § 32  „Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine“ sätestatust.

3.10 Piirdeaiad: Projekteerimisel analüüsida piirde vajalikkust. Piirde vajadusel esitada projektis piirde lahendus (asukoht, materjalid, kõrgus, jalgvärav ja/või sõiduvärav ja jm). Piirete lubatud kõrgus: 1,5m. Piirde projekteerimisel arvestada Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 11 „Vaivara valla üldplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud valla üldplaneeringu seletuskirja punktis 2.2.7.1 sätestatud nõudeid.

3.11 Krundile juurdepääsud ja parkimine: juurdepääs lahendada Tamme teelt.

3.12 Vertikaalplaneering: Tamme tee 9a kinnistu reljeefi ei tohi muuta. Ehitusprojektis esitada vertikaalplaneeringu lahendus.

3.13 Asendiplaan: Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

Ehituprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500.

3.14 Ehitise kasutamise otstarve:

Abihoone- elamu, kooli vms abihoone,  kood: 12744.

3.15 Keskkonnamõju hindamise vajadus: keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, projektis esitada vajalikud keskkonnakaitse meetmed.

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt ehitusseadustikule, Eesti Vabariigi kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva- Jõesuu jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

5.7 Kanalisatsioonisüsteemi projekteerimisel arvestada põhjavee kaitstusega, võib rajada biopuhasti või kasutada lekkekindlat kogumismahutit.

5.8 Vastavalt veeseaduse § 154 tuleb tagada salvkaevu rajamiseks hooldusala 10 m.

6. Märkused, täiendavad tingimused

Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu

7. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

8. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 3 lehel

9. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

ehitusspetsialisti ülesannetes __________________________________________________